| Република Србија Општина Тутин Општинска управа Одељење за инспекцијске послове Kомунална инспекција | Контролна листа бр. 3. Одлука о водоводу и Канализацији Службени лист општине Тутин бр.7/09 |  |
| --- | --- | --- |
| КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА |  |  |
| Подаци о надзираном субјекту |  |  |
| Назив надзираног субјекта: |  |  |
| Адреса: |  |  |
| Контакт |  |  |
| ПИБ Матични број: |  |  |
| Заступник надзираног субјекта: |  |  |
| Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор |  |  |
| - Одржавање канализационе мреже |  |  |
| - Радове на изградњи и реконструкцији канализационе мреже изводи предузеће које управља водоводом и канализацијом |  | □ Да □ Не |
| - Раздвојене су канализационе мреже за фекалне и атмосфереске воде |  | □ Да □ Не |
| - Прикључак на канализацину мрежу корисника комуналне услуге врши комунални оператер |  | □ Да □ Не |
| - Канализациону мрежу на јавној површини одржава у уредном стању комунални оператер (сливнике, уличне шахте и остале објекте) |  | □ Да □ Не |
| - Власник канализационог прикључка одржава кућну канализациону инсталацију до прве ревизионе шахте у својој парцели |  | □ Да □ Не |
| - Канализациону мрежу посебне намене одржава власник-корисник |  | □ Да □ Не |
| - Заштита канализационе мреже |  |  |
| - Издавање сагласности за извођење радова у непосредној близини или изнад јавне канализационе мреже, издаје предузеће које управља водоводом и канализацијом |  | □ Да □ Не |
| - Контрола врсте и састава отпадних вода у циљу заштите канализационе мреже |  | □ Да □ Не |
| - Фекалије животињског порекла и осока се испустају у канализациону мрежу |  | □ Да □ Не |
| - Самостално прикључио објекат на јавну фекалну канализацију без сагласности предузећа |  | □ Да - □ Не - 0 |
| - Индустријски објекат прикључен на јавну фекалну канализацију, има уређаје за пречишћавање и има уређај за мерење количине испуштене воде |  | □ Да - □ Не - 0 |
| - Корисник прикључен на јавну канализацију, ставио септичку јаму ван употребе и обезбедио исту од излива фекалије |  | □ Да - □ Не - 0 |
| - Здравствене и ветеринарске установе испуштају отпадне воде у градску канализациону мрежу |  | □ Да - □ Не - 0 |

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

| ДА | 2 бода |
| --- | --- |
| НЕ | 0 бодова |

| Могући број бодова | Број |
| --- | --- |
|  | 26 |

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

| Степен ризика | Распон бодова |
| --- | --- |
| Незнатан | 20 - 26 |
| Низак | 14 - 18 |
| Средњи | 10 - 12 |
| Висок | 4 - 8 |
| Критичан | 0 - 2 |

Присутно лице								КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРИ

____________________________						1. ______________________________

М.П				2. ______________________________